МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 2 апреля 2010 г. N 206н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

ТОЛСТОЙ КИШКИ, АНАЛЬНОГО КАНАЛА И ПРОМЕЖНОСТИ

КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 360н)

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724) приказываю:

(преамбула в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 360н)

Утвердить Порядок оказания медицинской помощи населению с заболеваниями толстой кишки, анального канала и промежности колопроктологического профиля согласно приложению.

Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

Приложение

к Приказу

Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от "__" _________ 2010 г. N ___

ПОРЯДОК

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

ТОЛСТОЙ КИШКИ, АНАЛЬНОГО КАНАЛА И ПРОМЕЖНОСТИ

КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 360н)

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы оказания плановой медицинской помощи взрослому населению с заболеваниями толстой кишки, анального канала и промежности колопроктологического профиля (далее - колопроктологические заболевания) в медицинских организациях.

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 360н)

2. Больные с колопроктологическими заболеваниями получают:

скорую медицинскую помощь;

терапевтическую, хирургическую, колопроктологическую медицинскую помощь - в рамках первичной медико-санитарной (в том числе неотложной) помощи;

колопроктологическую помощь - в рамках специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.

3. Скорая медицинская помощь больным с колопроктологическими заболеваниями оказывается станциями (подстанциями) скорой медицинской помощи и отделениями скорой медицинской помощи при районных и центральных районных больницах.

4. Оказание скорой медицинской помощи больным с колопроктологическими заболеваниями осуществляют специализированные реаниматологические, врачебные и фельдшерские выездные бригады в соответствии с установленными стандартами медицинской помощи.

5. Бригада скорой медицинской помощи доставляет больных в ближайшую медицинскую организацию, имеющую отделение колопроктологии или хирургические отделения, операционный блок и отделение реаниматологии-анестезиологии (блок интенсивной терапии), в которых обеспечивается круглосуточная специализированная медицинская помощь указанной категории больных.

6. Неотложная медицинская помощь пациентам с колопроктологическими заболеваниями оказывается вне медицинской организации, амбулаторно и в дневном стационаре, а также стационарно в отделениях колопроктологического и хирургического профиля с блоками интенсивной терапии.

(п. 6 в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 360н)

7. К состояниям и заболеваниям толстой кишки, анального канала и промежности колопроктологического профиля, требующим оказания экстренной медицинской помощи, относятся:

острая анальная трещина

острый парапроктит

острое воспаление эпителиального копчикового хода

абсцесс, флегмона перианальной области

пиодермия промежности

пилонидальная киста с абсцессом

выпадение прямой кишки с ущемлением

перфорация толстой кишки

острая толстокишечная непроходимость

острое кишечное кровотечение

острая токсическая дилатация толстой кишки

травмы ободочной кишки

травмы прямой кишки

травмы нескольких внутрибрюшных органов

травмы промежности и анального канала

инородное тело в ободочной кишке

инородное тело в прямой кишке

острый ишемический колит

мезетериальная(ый), артериальная(ый), венозная(ый) эмболия, инфаркт, тромбоз.

8. При оказании экстренной медицинской помощи больным с указанными состояниями, в случае подтверждения у них факта наличия онкологического заболевания, информация о диагнозе пациента (с его добровольного информированного согласия) направляется в онкологический диспансер для уточнения диагноза и определения последующей тактики ведения пациента.

9. Участковые врачи-терапевты, врачи общей практики (семейные врачи) осуществляют наблюдение и лечение пациентов со следующими заболеваниями и состояниями:

воспалительные заболевания толстой кишки (язвенный колит, болезнь Крона);

синдром раздраженного кишечника;

функциональный запор;

дивертикулярная болезнь толстой кишки;

кишечные стомы;

недержание кала;

хронические заболевания анокопчиковой области.

10. Врачи-терапевты участковые, врачи общей практики (семейные врачи):

выявляют лиц с риском развития заболеваний толстой кишки, анального канала и промежности и их осложнений;

при подозрении или выявлении заболеваний толстой кишки, анального канала и промежности и их осложнений направляют больных на консультацию к врачу-колопроктологу колопроктологического кабинета;

осуществляют амбулаторное лечение больных с колопроктологическими заболеваниями в соответствии с установленными стандартами медицинской помощи с учетом рекомендаций врачей-колопроктологов;

при подозрении онкологических заболеваний толстой кишки, анального канала и промежности направляют больных в онкологический диспансер для уточнения диагноза и определения последующей тактики ведения пациента;

при выявлении онкологических заболеваний толстой кишки, анального канала и промежности лечение и наблюдение пациента осуществляется на основе взаимодействия врачей-специалистов: колопроктолога, прошедшего усовершенствование по вопросам онкологии и онколога.

11. В медицинских организациях специализированная колопроктологическая помощь больным с заболеваниями толстой кишки, анального канала и промежности оказывается врачом-колопроктологом в кабинете колопроктологии, осуществляющем свою деятельность в соответствии с приложениями N 1, 2, 3 к настоящему Порядку.

12. При невозможности оказания эффективной медицинской помощи в кабинете врача-колопроктолога больные направляются в отделение колопроктологии, центр колопроктологии, осуществляющие свою деятельность в соответствии с приложениями N N 2, 3, 4, 5 к настоящему Порядку, для дифференциальной диагностики, выработки тактики и проведения необходимого лечения и диспансерного наблюдения.

13. При наличии медицинских показаний больным с колопроктологическими заболеваниями проводятся реабилитационные мероприятия в кабинете реабилитации стомированных больных, осуществляющим свою деятельность в соответствии с приложениями N N 2, 3, 6 к настоящему Порядку.

14. Обследование и лечение больных с неотложными заболеваниями толстой кишки, анального канала и промежности колопроктологического профиля осуществляется в соответствии с установленными стандартами медицинской помощи.

15. При выявлении у больного медицинских показаний к высокотехнологичным методам лечения помощь оказывается в соответствии с установленным порядком оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

16. В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием помощи больным с колопроктологическими заболеваниями, может повлечь возникновение болевых ощущений у пациента, такие манипуляции должны проводиться с обезболиванием.

Приложение N 1

к Порядку оказания медицинской

помощи населению с заболеваниями

толстой кишки, анального канала

и промежности колопроктологического

профиля, утвержденному Приказом

Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от 2 апреля 2010 г. N 206н

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА КОЛОПРОКТОЛОГИИ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 360н)

1. Настоящее Положение определяет организацию деятельности кабинета колопроктологии (далее - Кабинет).

2. Кабинет является структурным подразделением медицинской организации, оказывающим первичную медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь населению при колопроктологических заболеваниях.

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 360н)

3. Структура и штатная численность медицинского и иного персонала Кабинета утверждается руководителем медицинской организации, в которой создается Кабинет, в зависимости от объемов проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 2 к Порядку оказания медицинской помощи населению с заболеваниями толстой кишки, анального канала и промежности колопроктологического профиля, утвержденному настоящим Приказом).

4. На должность врача Кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г. N 14292), по специальности "колопроктология".

5. Кабинет оснащается медицинским оборудованием в соответствии со стандартом оснащения (приложение N 3 к Порядку оказания медицинской помощи населению с заболеваниями толстой кишки, анального канала и промежности колопроктологического профиля, утвержденному настоящим Приказом).

6. Кабинет осуществляет следующие функции:

оказание консультативной, диагностической и лечебной помощи больным, страдающим заболеваниями толстой кишки, анального канала и промежности;

отбор и направление больных на стационарное лечение в отделения колопроктологии и колопроктологические центры;

проведение профилактических и противорецидивных курсов лечения при болезнях толстой кишки;

проведение реабилитации больных, страдающих заболеваниями толстой кишки, анального канала и промежности, в том числе с кишечными стомами;

диспансерное наблюдение за больными, страдающими колопроктологическими заболеваниями;

проведение мероприятий по профилактике, раннему выявлению и своевременному лечению колопроктологических заболеваний;

формирование групп повышенного риска и проведение мониторинга за состоянием их здоровья;

внедрение в практику новых современных методов диагностики, лечения и профилактики колопроктологических заболеваний;

оказание консультативной помощи врачам других специальностей по вопросам диагностики, лечения и профилактики колопроктологических заболеваний;

проведение обучающих программ для больных с колопроктологическими заболеваниями, в том числе для больных с кишечными стомами;

участие в проведении мероприятий по повышению квалификации врачей и среднего медицинского персонала по проблемам колопроктологии;

осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;

санитарно-гигиеническое просвещение пациентов и их родственников;

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством.

Приложение N 2

к Порядку оказания медицинской

помощи населению с заболеваниями

толстой кишки, анального канала

и промежности колопроктологического

профиля, утвержденному Приказом

Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от 2 апреля 2010 г. N 206н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА КАБИНЕТА КОЛОПРОКТОЛОГИИ, КАБИНЕТА

РЕАБИЛИТАЦИИ СТОМИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ, КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКОГО

ОТДЕЛЕНИЯ, ЦЕНТРА КОЛОПРОКТОЛОГИИ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 360н)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│   Кабинет колопроктологии, кабинет реабилитации стомированных больных   │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                          1. Врачебный персонал                          │

├─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤

│Врач-колопроктолог               │1 должность на 100000 населения <*>    │

│                                 │Норма нагрузки врача колопроктолога на │

│                                 │амбулаторном приеме:                   │

│                                 │Лечебно-диагностический прием (в т.ч.  │

│                                 │повторный) - 20 мин.                   │

│(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 360н)         │

├─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤

│                     2. Средний медицинский персонал                     │

├─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤

│Медицинская сестра               │1 должность на колопроктологический    │

│                                 │кабинет                                │

├─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤

│                     3. Младший медицинский персонал                     │

├─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤

│Санитарка                        │1 должность на колопроктологический    │

│                                 │кабинет                                │

└─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

| Отделение колопроктологии, центр колопроктологии |  |
| --- | --- |
| 1. Врачебный персонал |  |
| Заведующий отделением - врач- колопроктолог | 1 должность на 30 коек |
| Врач-колопроктолог | 1 должность на 15 коек |
| Врач-онколог | 0,5 должности на 30 коек |
| Врач-эндоскопист | 0,5 должности на 30 коек |
| 2. Средний медицинский персонал |  |
| Медицинская сестра (палатная) | 1 должность на 15 коек круглосуточного поста |
| Медицинская сестра перевязочной | 1 должность на 30 коек |
| Медицинская сестра процедурной | 1 должность на 30 коек |
| Медицинская сестра кабинета ректоскопии | 1 должность на 30 коек |
| Младшая медицинская сестра по уходу за больными с кишечными стомами | 1 должность на 30 коек |
| Старшая медицинская сестра | 1 должность на 30 коек |
| 3. Младший медицинский персонал |  |
| Санитарка (палатная) | 1 должность на 15 коек круглосуточного поста |
| Санитарка-буфетчица | 1 должность на отделение |
| Санитарка-уборщица | 1 должность на отделение |
| Санитарка-ванщица | 1 должность на отделение |
| Сестра-хозяйка | 1 должность на отделение |

--------------------------------

<*> Указанный норматив не распространяется на медицинские организации частной системы здравоохранения.

(сноска введена Приказом Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 360н)

Приложение N 3

к Порядку оказания медицинской

помощи населению с заболеваниями

толстой кишки, анального канала

и промежности колопроктологического

профиля, утвержденному Приказом

Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от 2 апреля 2010 г. N 206н

СТАНДАРТ

ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА КОЛОПРОКТОЛОГИИ, КАБИНЕТА РЕАБИЛИТАЦИИ

СТОМИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ, ОТДЕЛЕНИЯ КОЛОПРОКТОЛОГИИ,

ЦЕНТРА КОЛОПРОКТОЛОГИИ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 360н)

Стандарт оснащения кабинета колопроктологии

| Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- |
| Кресло смотровое универсальное | 1 комплект |
| Светильник передвижной, однорефлекторный | 1 |
| Аноскоп | Не менее 3 |
| Ректальное зеркало | Не менее 3 |
| Смотровой ректоскоп с набором для биопсии | 2 комплекта |
| Сменные тубусы диаметром 12 мм, 16 мм, 18 мм и 20 мм | Не менее 2/3 от числа принимаемых больных за смену |
| Сфинктерометр | 1 |
| Коагулятор электрохирургический высокочастотный | 1 комплект |
| Набор для амбулаторных операций | 2 комплекта |
| Лигатор геморроидальных узлов | 1 комплект |
| Аппарат радиоволновой хирургический с наконечником | 1 |
| Аппарат для биполярной коагуляции геморроидальных узлов | 1 |
| Фотокоагулятор (ректальный) | 1 |
| Аппарат для лазерной терапии | 2 комплекта |
| Набор емкостей (контейнеров) для дезинфекции и стерилизации инструментов | 1 набор |
| Лампа бактерицидная настенная | 1 |
| Стандарт оснащения кабинета реабилитации стомированных больных |  |
| Кресло смотровое универсальное | 1 комплект |
| Светильник передвижной, однорефлекторный | 1 |
| Аноскоп | 2 |
| Смотровой ректоскоп с набором для биопсии | 1 комплект |
| Сменные тубусы диаметром 12 мм, 16 мм, 18 мм и 20 мм | По одному каждого размера |
| Лампа бактерицидная настенная | 1 |
| Набор емкостей (контейнеров) для дезинфекции и стерилизации инструментов | 1 набор |

Стандарт оснащения отделения колопроктологии

| Наименование оснащения | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- |
| Функциональные кровати с прикроватными столиками и тумбами | Не менее 50% от числа коек |
| Централизованная подача кислорода к каждой койке | 1 система на отделение |
| Система экстренного оповещения (сигнализации) из палат от каждой койки на пост медицинской сестры | 1 система на отделение |
| Блок электрических розеток: не менее 2-х розеток с заземлением у каждой койки и 4-х розеток в палате | По числу коек и палат |
| Светильник передвижной, однорефлекторный | Не менее 3 |
| Аноскоп | Не менее 3 |
| Ректальное зеркало | Не менее 3 |
| Смотровой ректоскоп со сменными тубусами | Не менее 3 комплектов |
| Ректоскоп операционный | 1 комплект |
| Индивидуальное сшивающее устройство одноразового применения для формирования межкишечного анастомоза | Не менее 4 комплектов |
| Эндоскопическое индивидуальное сшивающее устройство одноразового применения для формирования механического шва | Не менее 4 комплектов |
| Набор для лапароскопических операций на толстой кишке | 2 комплекта |
| Аппарат радиоволновый хирургический с наконечником или аппарат высокочастотный импульсной коагуляции | 1 комплект |
| Аппарат для биполярной коагуляции геморроидальных узлов | 1 комплект |
| Сфинктерометр | 2 |
| Бактерицидный ультрафиолетовый излучатель | По числу палат |
| Кресло смотровое универсальное | 2 |
| Лигатор геморроидальных узлов | 1 комплект |
| Фотокоагулятор (ректальный) | 1 комплект |
| Аппарат для лазерной терапии | 1 комплект |
| Набор для полипэктомии и биопсии через ректоскоп | 2 комплекта |
| Набор для трансанальных микрохирургических операций | 1 комплект |
| Отсос хирургический вакуумный | 2 |
| Набор для катетеризации магистральных сосудов (иглы, проводники, струны) однократного использования | 2 набора |
| Набор инструментов и приспособлений для трахеостомии | 2 набора |
| Набор инструментов и приспособлений для артерио- и венесекции | 2 набора |

Стандарт оснащения центра колопроктологии

┌────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐

│               Наименование оснащения               │      Требуемое     │

│                                                    │   количество, шт.  │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Функциональные кровати с прикроватными столиками и  │Не менее 50% от     │

│тумбами                                             │числа коек отделения│

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Централизованная подача кислорода к каждой койке    │1 система на        │

│                                                    │отделение           │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Система экстренного оповещения (сигнализации) из    │1 система на        │

│палат от каждой койки на пост медицинской сестры    │отделение           │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Блок электрических розеток: не менее 2-х розеток с  │По числу коек и     │

│заземлением у каждой койки и 4-х розеток в палате   │палат               │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Светильник передвижной, однорефлекторный            │Не менее 3          │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Аноскоп                                             │Не менее 5          │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Ректальное зеркало                                  │Не менее 5          │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Смотровой ректоскоп со сменными тубусами            │Не менее 3          │

│                                                    │комплектов          │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Ректоскоп операционный                              │1 комплект          │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Индивидуальное сшивающее устройство одноразового    │Не менее 4          │

│применения для формирования межкишечного анастомоза │комплектов          │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Эндоскопическое индивидуальное сшивающее устройство │Не менее 4          │

│одноразового применения для формирования            │комплектов          │

│механического шва                                   │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Аппарат ультразвуковой хирургический (гармонический │1 комплект          │

│скальпель)                                          │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Набор для лапароскопических операций на толстой     │2 комплекта         │

│кишке                                               │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Аппарат ультразвуковой хирургический (гармонический │1 комплект          │

│скальпель)                                          │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Аппарат радиоволновый хирургический с наконечником  │1 комплект          │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Аппарат для высокочастотной импульсной коагуляции   │1 комплект          │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Аппарат для биполярной коагуляции геморроидальных   │1 комплект          │

│узлов                                               │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Сфинктерометр                                       │2                   │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Бактерицидный ультрафиолетовый излучатель           │По числу палат      │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Кресло смотровое универсальное                      │Не менее 3          │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Лигатор геморроидальных узлов                       │1 комплект          │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Фотокоагулятор (ректальный)                         │1 комплект          │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Аппарат для лазерной терапии                        │1 комплект          │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Набор для полипэктомии и биопсии через ректоскоп    │2 комплекта         │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Набор для трансанальных микрохирургических операций │1 комплект          │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Отсос хирургический вакуумный                       │2                   │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Набор для катетеризации магистральных сосудов (иглы,│Не менее 3 наборов  │

│проводники, струны) однократного использования      │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Набор инструментов и приспособлений для трахеостомии│2 набора            │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Набор инструментов и приспособлений для артерио- и  │2 набора            │

│венесекции                                          │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤

│                Стандарт оснащения операционного блока <*>               │

│                                                                         │

│    (введен Приказом Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 360н)    │

├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤

│Стол операционный хирургический                     │1 на операционную   │

│многофункциональный универсальный                   │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Потолочный бестеневой хирургический                 │1 на операционную   │

│светильник стационарный (на потолочной              │                    │

│консоли)                                            │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Система для обогрева пациентов (термоматрас)        │1 на операционную   │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Генератор электрохирургический с                    │не менее 1 на       │

│универсальным набором комплектующих для             │операционную        │

│монополярной и биполярной коагуляции                │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Аспиратор-деструктор ультразвуковой с               │не менее 1 на       │

│комплектом                                          │операционный блок   │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Набор для трансанальных микрохирургических          │1 комплект          │

│операций                                            │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Набор для полипэктомии и биопсии через              │2 комплекта         │

│ректоскоп                                           │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Аппарат для сбережения и реинфузии крови            │не менее 1 на       │

│                                                    │операционный блок   │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Отсасыватель медицинский вакуумный                  │не менее 1 на       │

│производительностью не менее 40 л/мин.              │операционную        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Аппарат для внутритканевой термоаблации             │не менее 1 на       │

│                                                    │операционный блок   │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Ультразвуковой гармонический скальпель              │не менее 1 на       │

│                                                    │операционную        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Эндовидеоскопический комплекс для                   │1 на операционную   │

│выполнения абдоминальных операций                   │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Аппарат наркозно-дыхательный с различными           │1 на операционную   │

│режимами искусственной вентиляции легких            │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Монитор хирургический с блоком капнографии,         │1 на операционную   │

│инвазивного и неинвазивного измерения               │                    │

│артериального давления,                             │                    │

│электрокардиограммы, частоты сердечных              │                    │

│сокращений, пульсовой оксиметрии, 2-х               │                    │

│температур                                          │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Анализатор концентрации ингаляционных               │1 на операционную   │

│анестетиков в дыхательной смеси                     │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Электроэнцефалограф                                 │1 на операционный   │

│                                                    │блок                │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Дефибриллятор с функцией синхронизации              │1 на операционную   │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Консоль анестезиологическая                         │1 на операционную   │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Отсасыватель медицинский вакуумный                  │не менее 1 на       │

│                                                    │операционную        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Весы для взвешивания салфеток                       │1 на операционную   │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Портативный транспортировочный аппарат              │1 на операционный   │

│искусственной вентиляции легких                     │блок                │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Аппарат для временной                               │1 на операционный   │

│электрокардиостимуляции                             │юлок                │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Автоматический дозатор лекарственных                │2 на операционную   │

│веществ шприцевой                                   │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Инфузомат                                           │не менее 1 на       │

│                                                    │операционную        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Обогреватель инфузионных сред проточный             │1 на операционную   │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Аппарат для быстрого размораживания и               │1 на операционную   │

│подогрева свежезамороженной плазмы                  │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Аппарат для подогрева кровезаменителей и            │1 на операционную   │

│растворов                                           │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤

│      Стандарт оснащения отделения анестезиологии и реанимации <*>       │

│                                                                         │

│    (введен Приказом Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 360н)    │

├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤

│Аппарат искусственной вентиляции легких с           │по числу коек       │

│различными режимами вентиляции и                    │                    │

│автоматическим включением сигнала тревоги           │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Прикроватный монитор с центральной станцией         │по числу коек       │

│и автоматическим включением сигнала                 │                    │

│тревоги, регистрирующий                             │                    │

│электрокардиограмму, артериальное давление,         │                    │

│частоту сердечных сокращений, частоту               │                    │

│дыхания, насыщение гемоглобина кислородом,          │                    │

│концентрацию углекислого газа в выдыхаемой          │                    │

│смеси, температуру тела (два датчика), с            │                    │

│функцией автономной работы                          │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Портативный электрокардиограф с функцией            │1 на 10 коек        │

│автономной работы                                   │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Электроэнцефалограф                                 │1 на отделение      │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Портативный аппарат искусственной                   │1 на отделение      │

│вентиляции легких для транспортировки               │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Дефибриллятор с функцией синхронизации              │2 на отделение      │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Ингалятор                                           │1 на 2 койки        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Портативный пульсоксиметр                           │1 на койку          │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Автоматический дозатор лекарственных                │не менее 1 на койку │

│веществ шприцевой                                   │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Инфузомат                                           │не менее 1 на койку │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Мобильная реанимационная тележка                    │1 на 5 коек         │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Переносной набор для оказания                       │1 на отделение      │

│реанимационного пособия                             │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Отсасыватель послеоперационный                      │не менее 1 на койку │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Аппарат для быстрого размораживания и               │1 на отделение      │

│подогрева свежезамороженной плазмы                  │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Аппарат для подогрева кровезаменителей и            │1 на отделение      │

│растворов                                           │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Матрас противопролежневый                           │не менее 3 на       │

│                                                    │отделение           │

├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤

│            Стандарт оснащения эндоскопического отделения <*>            │

│                                                                         │

│    (введен Приказом Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 360н)    │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                         1) Кабинет гастроскопии                         │

├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤

│Видеоэндоскопический комплекс                       │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Видеодуоденоскоп                                    │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Видеогастроскоп                                     │3 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Эндоскопический отсасыватель                        │не менее 2 на       │

│                                                    │кабинет             │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Энтероскоп                                          │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Мобильная видеоэндоскопическая установка с          │1 на отделение      │

│гастроскопом                                        │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Низкоэнергетическая лазерная установка              │1 на отделение      │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Электрохирургический блок                           │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Бактерицидный ультрафиолетовый                      │по требованию       │

│излучатель                                          │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤

│                         2) Кабинет колоноскопии                         │

├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤

│Видеоэндоскопический комплекс                       │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Видеоколоноскоп диагностический                     │не менее 2 на       │

│                                                    │кабинет             │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Видеоколоноскоп педиатрический                      │не менее 2 на       │

│                                                    │кабинет             │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Ректоскоп с волоконным световодом                   │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Эндоскопический отсасыватель                        │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Электрохирургический блок                           │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Бактерицидный ультрафиолетовый излучатель           │по требованию       │

├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤

│                 3) Кабинет эндоскопической операционной                 │

├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤

│Видеоэндоскопический комплекс                       │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Видеогастроскоп операционный                        │не менее 1 на       │

│                                                    │кабинет             │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Видеогастроскоп педиатрический                      │не менее 1 на       │

│                                                    │кабинет             │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Видеоколоноскоп операционный                        │не менее 2 на       │

│                                                    │кабинет             │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Видеоколоноскоп педиатрический                      │не менее 1 на       │

│                                                    │кабинет             │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Видеоколоноскоп диагностический                     │не менее 2 на       │

│                                                    │кабинет             │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Аргоно-плазменный коагулятор                        │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Электрохирургический блок                           │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Эндоскопический отсасыватель                        │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Набор для эндоскопической резекции слизистой        │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Баллонный дилататор                                 │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Аппарат наркозно-дыхательный с различными           │1 на кабинет        │

│режимами искусственной вентиляции легких            │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Инфузомат                                           │не менее 1 на       │

│                                                    │кабинет             │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Отсасыватель послеоперационный                      │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Дефибриллятор с функцией синхронизации              │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Система централизованной подачи кислорода           │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Бактерицидный ультрафиолетовый излучатель           │по требованию       │

├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤

│         4) Кабинет ультразвуковых эндоскопических исследований          │

├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤

│Видеоэндоскопический комплекс                       │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Ультразвуковой центр (для УЗИ-зондов)               │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Зонды ультразвуковые                                │не менее 3 на       │

│                                                    │кабинет             │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Ультразвуковая система для видеоколоноскопа         │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Ультразвуковой видеоколоноскоп                      │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Эндоскопический отсасыватель                        │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Электрохирургический блок                           │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Бактерицидный ультрафиолетовый излучатель           │по требованию       │

├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤

│          5) Кабинет для обработки эндоскопов и инструментария           │

├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤

│Емкость для проведения теста на                     │не менее 1 на       │

│герметичность                                       │кабинет             │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Емкость для очистки и ополаскивания                 │по требованию       │

│эндоскопов                                          │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Моюще-дезинфицирующая машина                        │не менее 1 на       │

│                                                    │кабинет             │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Шкаф для хранения обработанных эндоскопов           │по требованию       │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Шкаф для хранения чистого материала,                │по требованию       │

│предназначенного для сушки эндоскопов после         │                    │

│предстерилизационной очистки                        │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Стерильная коробка (для стерильных салфеток)        │не менее 1 на       │

│                                                    │кабинет             │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Стерильная коробка (для стерильных халатов)         │не менее 1 на       │

│                                                    │кабинет             │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Стерильная коробка (для стерильных                  │не менее 1 на       │

│простыней)                                          │кабинет             │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Тележка для транспортировки эндоскопов              │по требованию       │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Бактерицидный ультрафиолетовый излучатель           │по требованию       │

├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤

│                Дополнительное оборудование для оснащения                │

│                     эндоскопического отделения <*>                      │

├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤

│Эндоскопический отсасыватель                        │1                   │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Мобильная видеоэндоскопическая установка            │1                   │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Видеобронхоскоп диагностический                     │1                   │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Видеобронхоскоп терапевтический                     │1                   │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Видеоколоноскоп диагностический                     │1                   │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Комплекс для проведения видеокапсульной             │не менее 1          │

│эндоскопии                                          │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤

│          Стандарт оснащения отделения лучевой диагностики <*>           │

│                                                                         │

│    (введен Приказом Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 360н)    │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                       1) Рентгеновское отделение                        │

├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤

│Проявочная машина                                   │не менее 1 на       │

│                                                    │аппарат             │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Рентгенодиагностический комплекс на 3               │не менее 1 на       │

│рабочих места                                       │отделение           │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Передвижной палатный рентгеновский аппарат          │не менее 1 на       │

│                                                    │отделение           │

├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤

│        2) Кабинет рентгеновской томографии, кабинет компьютерной        │

│          томографии и кабинет магнитно-резонансной томографии           │

├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤

│Камера лазерная медицинская (проявочная)            │1 на аппарат        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Мультиспиральный компьютерный томограф              │не менее 1 на       │

│(не менее 16 срезов)                                │отделение           │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Магнитно-резонансный томограф не менее              │1 на отделение      │

│1.0 Тл                                              │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Автоматический инжектор-шприц                       │1 на аппарат        │

├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤

│       Стандарт оснащения отделения ультразвуковой диагностики <*>       │

│                                                                         │

│    (введен Приказом Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 360н)    │

├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤

│УЗИ-аппарат экспертного класса                      │не менее 1 на       │

│                                                    │отделение           │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│УЗИ-аппарат среднего класса                         │не менее 2 на       │

│                                                    │отделение           │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Переносной УЗИ-аппарат                              │не менее 1 на       │

│                                                    │отделение           │

├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤

│       Стандарт оснащения клинико-диагностической лаборатории <*>        │

│                                                                         │

│    (введен Приказом Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 360н)    │

├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤

│Анализатор лейкоцитарной формулы                    │не менее 1 на       │

│                                                    │лабораторию         │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Автомат для окраски цитологических                  │не менее 1 на       │

│препаратов                                          │лабораторию         │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Автоматизированный гематологический                 │не менее 1 на       │

│анализатор                                          │лабораторию         │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Микроскоп люминесцентного типа                      │не менее 1 на       │

│                                                    │лабораторию         │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Автоматизированный биохимический анализатор         │не менее 1 на       │

│с дополнительным оборудованием и                    │лабораторию         │

│компьютерным обеспечением учета результатов         │                    │

│анализов                                            │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Баня водяная лабораторная                           │не менее 1 на       │

│                                                    │лабораторию         │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Дозатор автоматический                              │не менее 1 на       │

│                                                    │лабораторию         │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Автоматизированный анализатор показателей           │1 на лабораторию    │

│состояния гемостаза с дополнительным                │                    │

│оборудованием и компьютерным обеспечением           │                    │

│учета результатов анализов                          │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Автоматизированный иммуноферментный                 │1 на лабораторию    │

│анализатор с дополнительным оборудованием и         │                    │

│компьютерным обеспечением учета результатов         │                    │

│анализов                                            │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Центрифуга настольная лабораторная                  │не менее 2 на       │

│                                                    │лабораторию         │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Автоклав                                            │не менее 2 на       │

│                                                    │лабораторию         │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Встряхиватель типа вортекс                          │1 на лабораторию    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Тест-наборы для определения опухолевых              │по требованию       │

│маркеров                                            │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤

│            Стандарт оснащения микробиологической лаборатории            │

│               с группой иммунологических исследований <*>               │

│                                                                         │

│    (введен Приказом Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 360н)    │

├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤

│Паровой стерилизатор                                │2 на лабораторию    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Сухожаровой стерилизатор                            │2 на лабораторию    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Бактерицидный ультрафиолетовый излучатель           │по требованию       │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Центрифуга настольная лабораторная                  │не менее 2 на       │

│                                                    │лабораторию         │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Автоклав                                            │не менее 2 на       │

│                                                    │лабораторию         │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Анализатор чувствительности к антибиотикам          │1 на лабораторию    │

│методом серийных разведений                         │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Анализатор бактериологический для                   │1 на лабораторию    │

│идентификации микроорганизмов (совмещенный          │                    │

│с анализатором чувствительности)                    │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Иммуноферментный анализатор                         │1 на лабораторию    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Ацидогастрометр (PH-метр)                           │не менее 1 на       │

│                                                    │лабораторию         │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Фотомикроскоп                                       │не менее 1 на       │

│                                                    │лабораторию         │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Аппаратура для обследования операционных:           │1 на лабораторию    │

│воздухозаборники для операционных                   │                    │

│современного типа                                   │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Компьютеры для регистрации анализов, для            │по требованию       │

│видеосистем, для архивирования результатов и        │                    │

│участия в локальных лабораторных системах           │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤

│         Стандарт оснащения патофизиологической лаборатории <*>          │

│                                                                         │

│    (введен Приказом Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 360н)    │

├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤

│Сфинктерометр                                       │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Электромиограф                                      │1 на лабораторию    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Система для аноректальной манометрии:               │не менее 1 система  │

│профилометрия, резервуарная функция, ректо-         │на лабораторию      │

│анальный рефлекс                                    │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Гастроскан-Д                                        │1 на лабораторию    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Гастроскан ГЭМ                                      │1 на лабораторию    │

├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤

│        Стандарт оснащения отделения патологической анатомии <*>         │

│                                                                         │

│    (введен Приказом Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 360н)    │

├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤

│Фотомикроскоп                                       │1 на отделение      │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Иммуногистостейнер                                  │1 на отделение      │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Панель антител для иммуногистохимических            │по требованию       │

│исследований                                        │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Детекционная система для                            │по требованию       │

│иммуногистохимических исследований                  │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Гибридайзер                                         │1 на отделение      │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Роботизированная система гистологической и          │1 на отделение      │

│иммуногистохимической диагностики с                 │                    │

│архивированием                                      │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Секвенатор с оборудованием для проведения           │1 на отделение      │

│генетических исследований                           │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤

│       Стандарт оснащения кабинета цитологической диагностики <*>        │

│                                                                         │

│    (введен Приказом Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 360н)    │

├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤

│Микроскоп                                           │по количеству       │

│                                                    │врачей, проводящих  │

│                                                    │цитологическую      │

│                                                    │диагностику         │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Ламинар                                             │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Центрифуга до 3000 об./мин.                         │2 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Весы электронные (до 0,0001 гр)                     │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│PH-метр                                             │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Дистиллятор (на 20 литров)                          │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Шкаф для архивирования стекол                       │не менее 4 на       │

│                                                    │кабинет             │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Стекла с силанизированным покрытием                 │по требованию       │

│(для иммуноцитохимических исследований)             │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Набор для срочной цитологической окраски            │по требованию       │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Набор реактивов для PAP-теста                       │по требованию       │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Набор сывороток и реактивов для                     │по требованию       │

│иммуноцитохимических исследований                   │                    │

└────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘

--------------------------------

<*> В случае, если центр колопроктологии является медицинской организацией.

(сноска введена Приказом Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 360н)

Приложение N 4

к Порядку оказания медицинской

помощи населению с заболеваниями

толстой кишки, анального канала

и промежности колопроктологического

профиля, утвержденному Приказом

Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от 2 апреля 2010 г. N 206н

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ КОЛОПРОКТОЛОГИИ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 360н)

1. Настоящее Положение определяет организацию деятельности отделения колопроктологии (далее - Отделение).

2. Отделение создается в медицинской организации (далее - медицинские организации) и является их структурным подразделением.

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 360н)

3. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем медицинской организации, в составе которой создано Отделение.

На должность заведующего Отделением назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г. N 14292), по специальности "колопроктология".

4. Структура и штатная численность медицинского и другого персонала Отделения утверждается руководителем медицинской организации, в составе которой оно создано, в зависимости от объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 2 к Порядку оказания медицинской помощи населению с заболеваниями толстой кишки, анального канала и промежности колопроктологического профиля, утвержденному настоящим Приказом).

5. На должность врача Отделения назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г. N 14292), по специальности "колопроктология".

6. Отделение осуществляет следующие функции:

оказание лечебно-диагностической помощи больным с колопроктологическими заболеваниями в соответствии с установленными стандартами медицинской помощи;

осуществление реабилитации больным с колопроктологическими заболеваниями, в том числе больным с кишечными стомами;

оказание профилактической помощи населению;

осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;

внедрение в практику современных лечебно-диагностических методов в области колопроктологии;

разработка и проведение мероприятий по улучшению и внедрению новых методов диагностики, лечения, диспансеризации и профилактики колопроктологических заболеваний;

внедрение и ведение обучающих программ для больных с целью профилактики колопроктологических заболеваний;

участие в процессе повышения профессиональной квалификации персонала медицинской организации по вопросам диагностики и оказания медицинской помощи в области колопроктологии;

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 360н)

проведение санитарно-просветительной работы с больными;

оказание консультативной помощи врачам других отделений стационара по вопросам профилактики, диагностики и лечения колопроктологических заболеваний;

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством.

7. В случае отсутствия в субъекте Российской Федерации центра колопроктологии на Отделение могут быть возложены функции центра колопроктологии.

8. Отделение может использоваться в качестве клинической базы образовательных организаций среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, а также научных организаций.

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 360н)

Приложение N 5

к Порядку оказания медицинской

помощи населению с заболеваниями

толстой кишки, анального канала

и промежности колопроктологического

профиля, утвержденному Приказом

Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от 2 апреля 2010 г. N 206н

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА КОЛОПРОКТОЛОГИИ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 360н)

1. Настоящее Положение определяет организацию деятельности центра колопроктологии (далее - Центр).

2. Центр является медицинской организацией или структурным подразделением в составе медицинской организации.

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 360н)

3. Исключен. - Приказ Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 360н.

4. Абзац исключен. - Приказ Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 360н.

На должность руководителя Центра назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г. N 14292), по специальности "колопроктология" или "организация здравоохранения и общественное здоровье".

5. Структура и численность медицинского и другого персонала Центра устанавливаются его руководителем в зависимости от объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 2 к Порядку оказания медицинской помощи населению с заболеваниями толстой кишки, анального канала и промежности колопроктологического профиля, утвержденному настоящим Приказом).

6. На должность врача Центра назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г. N 14292), по специальности "колопроктология".

7. Центр осуществляет следующие функции:

оказание комплексной медицинской помощи: профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной больным с колопроктологическими заболеваниями в соответствии с установленными стандартами медицинской помощи;

оказание высокотехнологической помощи, включая проведение поликомпонентной терапии генно-инженерными биологическими препаратами;

оказание консультативной, диагностической, лечебной помощи в сложных клинических случаях, при острых заболеваниях, травмах и неотложных состояниях больным с колопроктологическими заболеваниями;

осуществление реабилитации больных с колопроктологическими заболеваниями, в том числе с кишечными стомами;

организация диспансерного наблюдения за больными с колопроктологическими заболеваниями;

организация профилактических мероприятий по предупреждению колопроктологической заболеваемости;

разработка и проведение мероприятий по выявлению больных с колопроктологическими заболеваниями, улучшению и внедрению новых методов диагностики, лечения, диспансеризации и профилактики колопроктологических заболеваний;

проведение обучающих программ среди больных с целью профилактики колопроктологических заболеваний;

осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;

внедрение в клиническую практику новых достижений в области колопроктологии и проведение анализа эффективности внедрения современных методов диагностики и лечения;

проведение мероприятий по повышению квалификации врачей и среднего медицинского персонала по вопросам колопроктологии;

обеспечение организационно-методической помощи медицинским организациям по вопросам колопроктологии, профилактики болезней толстой кишки, анального канала и промежности, диагностики, лечения и реабилитации больных, страдающих данными заболеваниями;

ведение учетной и отчетной медицинской документации в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством;

участие и организации и проведении научно-практических мероприятий, касающихся вопросов развития колопроктологической службы.

8. Центр может использоваться в качестве клинической базы образовательных организаций среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, а также научных организаций.

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 360н)

Приложение N 6

к Порядку оказания медицинской

помощи населению с заболеваниями

толстой кишки, анального канала

и промежности колопроктологического

профиля, утвержденному Приказом

Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от 2 апреля 2010 г. N 206н

ПОЛОЖЕНИЕ

О КАБИНЕТЕ РЕАБИЛИТАЦИИ СТОМИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ

1. Настоящее положение определяет организацию деятельности кабинета реабилитации стомированных больных (далее - Кабинет).

2. Кабинет создается в структуре медицинской организации, оказывающей колопроктологическую помощь.

3. Структура Кабинета и штатная численность медицинского и другого персонала устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которой создан Кабинет, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения.

Консультативную и лечебную помощь в кабинете осуществляет специалист, соответствующий квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., регистрационный N 14292), по специальности "колопроктология".

4. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения (приложение N 3 к Порядку оказания медицинской помощи населению с заболеваниями толстой кишки, анального канала и промежности колопроктологического профиля, утвержденному настоящим Приказом).

5. Кабинет осуществляет следующие функции:

проведение амбулаторного приема стомированных больных;

консультации стомированных пациентов в хирургических отделениях и отделениях колопроктологии до и после операций с формированием кишечных стом;

обучение больных и (или) их родственников правилам ухода за стомами, пользованию калоприемниками и другими средствами ухода;

учет и диспансеризация стомированных пациентов;

обеспечение стомированных пациентов калоприемниками на время пребывания в стационаре и подбор продукции по уходу за стомой для постоянного использования стомированными пациентами;

консервативное лечение пациентов с осложненной стомой;

медицинская реабилитация стомированных больных (диагностика, лечение и профилактика осложнений стом);

проведение мероприятий по социальной, семейной, психологической и профессиональной реабилитации стомированных больных;

санитарно-гигиеническое просвещение (инструкции и брошюры по методам ухода за кишечными стомами, публикации и выступления в средствах массовой информации);

ведение учетной и отчетной медицинской документации в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством;

научная организационно-методическая работа по реабилитации стомированных больных.